Ориентировочный  состав воды р. Волга

| № пп | Показатель | Ед. измерения | Исходная вода* (р.Волга) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность | град | 30 |
| 2 | Запах | балл | 1 |
| 3 | Привкус | балл | 1 |
| 4 | рН | ( | 8,0 |
| 5 | Мутность | мг/дм3 | 7,06 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 32,3 |
| 7 | Жесткость общая | мг/дм3 | 4,74 |
| 8 | Окисляемость | мг/дм3 | 6,16 |
| 9 | Алюминий | мг/дм3 | (0,02 |
| 10 | Общее железо | мг/дм3 | 0,37 |
| 11 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,8 |
| 12 | Нитраты | мг/дм3 | 9,68 |
| 13 | Нитриты | мг/дм3 | 0,028 |
| 14 | Аммиак | мг/дм3 | 0,47 |
| 15 | ХПК | мг/дм3 | 68,0 |
| 16 | БПК | мг/дм3 | 1,24 |
| 17 | СПАВ | мг/дм3 | 0,025 |
| 18 | Сухой остаток | мг/дм3 | 260,4 |
| 19 | Сульфаты | мг/дм3 | 112 |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,28 |

*Данный анализ приведен без учета паводкового периода и степени изношенности технического водовода г. Саратова